## Összesítő
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
Üdülőház 8172 BALATONAKARATTYA, Aligai utca 13 HRSZ.: 3534/3
HÁLÓZATBA VISSZATÁPLÁLÓ NAPELEMES RENDSZERÉHEZ
# | Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
1 | Napelem szerelés, egyenáramú munkák | 0 | 0
2 | Inverterek szerelés, 0,4 kV oldali munkák | 0 | 0
3 | Egyéb munkák, Képviselet | 0 | 0
| Nettó anyag : | 0
| Nettó díj : |  | 0
| Nettó anyag és díj összesen : | 0
| ÁFA (27%) | 0
| A munka ára : | 0
Dátum: 2016. 06. 20
A költségvetést készítette:
dr. Orovica Márk

## Egyenáram
MUNKANEM:
2. NAPELEM SZERELÉS, EGYENÁRAMÚ SZERELÉS
# | Tétel szám Tételkiírás | MENNYISÉG | EGYSÉG | EGYSÉG |  |  |  | A TÉTEL ÖSSZESEN
|  |  |  | ANYAG | gépköltség | norma | DÍJ | ANYAG | DÍJ
1 |  | 90 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozsdamentes ferde tetős tartószerkezet.
2 |  | 90 | fklt. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Tartószerkezet telepítése
3 |  | 90 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TEGREON 265P napelemtáblák , vagy azonos műszaki paraméterrel rendelkező típúsúak, és helyszíni felszerelésük, Villamos kötések MC4 csatlakozóval.
4 |  | 90 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kettős szigerelésű, U=1000 VDC Rhene-Solar csatlakozó szerelése 4mm2 és 6 mm2 méretben.
5 |  | 400 | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Egyenáramú kábelezés UV álló DarkaFlex SOLAR kábellel 4 mm2 és 6 mm2 Részben UV álló gérécsőben, csatornában, védőcsőben vezetve. (vagy vele egyenértékű)
6 |  | 2 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Terv szerinti DC01 -DC02 jelű DC oldali csatlakozó-leválasztó tokozat üzemi összeszerelése terv szerinti túlfeszültség védelemmel, leválasztó kapcsolóval. HENSEL MI modulméretben. Helyszíni felszereléssel.
| Munkanem összesen: | [6 empty] | 0 | 0

## Váltóáram
MUNKANEM:
3. INVERTER SZERELÉSE, 0,4 kV OLDALI MUNKÁK
# | Tétel szám Tételkiírás | MENNYISÉG | EGYSÉG | EGYSÉG |  | A TÉTEL ÖSSZESEN
|  |  |  | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
1 |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
FRONIUS SYMO 15.0-3-M, vagy vele műszaki paraméteben megegyező, inverter felszerelve, AC és DC oldalon bekötve.
2 |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
FRONIUS SYMO 10.0-3-M, vagy vele műszaki paraméteben megegyező, inverter felszerelve, AC és DC oldalon bekötve.
3 |  | 105 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Inverter váltakozó áramú bekötése H05VV-F 5*6 kábellel. UV álló védőcsőben, gégecsőben vagy MÜ csatornában vezetve
4 |  | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
Terv szerinti AC01 jelű elosztó-csatlakozó tokozat üzemi összeszerelése. HENSEL MI modulméretben. Helyszíni felszereléssel.
5 |  | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Csatlakozási pontra történő rákötés 5*16mm2 NYY-J vezetékkel, főelosztóba. L1-L2-L3-PEN
6 |  | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
Csatlakozási pontra történő rákötés 4*50mm2 sajtolt AL szemes saruval. L1-L2-L3-PEN
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## EGYÉB
MUNKANEM:
4. EGYÉB MUNKÁK, KÉPVISELET
# | Tétel szám Tételkiírás | MENNYISÉG | EGYSÉG | EGYSÉG |  | A TÉTEL ÖSSZESEN
|  |  |  | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
1 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Megbízó képviselete, ügyintézés.
2 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Érintésvédelmi jegyzőkönyv.
3 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Minőségbiztosítás, tervezői művezetés, felelős műszaki vezető biztosítása
4 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Beüzemelés, oktatás
5 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Próbaüzem
6 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Megvalósulsi dokumentáció
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0