## RMU Árazás
New Generation Technologies Kft.
1221 Budapest, Duna u. 1-3.
REMOTE MANAGEMENT UNIT SZEKRÉNY ANYAGLISTA
RMU - 046 V01 2016.06.14.
Hőszivattyűs rendszer, Balatonakarattya - Üdülőház
RMU Szekrény Anyaglista
Ssz. | Megnevezés | Típus/Adat/Méret | db | Megjegyzés | Nettó ár | Bruttó ár
1. | Fémszekrény | 400x600x200 mm | 1 | szerelőlappal, zárral | 0 | 0
2. | DIN sín | 500x35 mm | 1 | EN50022 (DIN462770-3), BS5584 | 0 | 0
3. | MeanWell tápegység | DR-75-24 | 1 | 230V (AC)/24V (DC) | 0 | 0
4. | HQ-CONV.DC10A | DC – DC konverter | 1 | 24V (DC)/12V (DC) | 0 | 0
5. | Wago sorkapocs | 20021201 | 45 | - | 0 | 0
6. | Wago Sorkapocs záró és köztes lemez | 2001/02 | 2 | - | 0 | 0
7. | DIN sín záró bak | - | 2 | - | 0 | 0
8. | Waterswitch (vízérzékelő) | - | 1 | - | 0 | 0
9. | ADAM | 6015 | 1 | Analóg adatkezelő egység | 0 | 0
10. | ADAM | 6050 | 1 | Digitális adatkezelő egység | 0 | 0
11. | Linksys Router | WRT54GL | 1 | - | 0 | 0
12. | DCo-aktiv GSM | 189622 | 1 | - | 0 | 0
13. | Delock Null modem kábel | 9/9 apa-apa | 1 | 3 méter | 0 | 0
14. | Equip Patch kábel | CAT5e/UTP | 2 | 0,5 méter | 0 | 0
15. | Equip Patch kábel | CAT5e/UTP | 1 | 3 méter | 0 | 0
16. | Kábelek: | piros/0,75mm2 | - | 1,5 méter | 0 | 0
17. |  | kék/0,75mm2 | - | 2,5 méter | 0 | 0
18. |  | fehér/0,75mm2 | - | 1 méter | 0 | 0
19. |  | PE/1,5mm2 | - | 5 méter | 0 | 0
20. |  | árnyékolt 1 eres/ | - | 0,5 méter | 0 | 0
0,5mm2
21. |  | árnyékolt 10 eres | - | 34 méter | 0 | 0
0,5mm2/ér
22. | Hálózati kábel | 230V-os (L/N/PE) | 1 | 1,5 méter | 0 | 0
23. | Kábelkötegelő | 2,5x100 mm | 22 | fehér | 0 | 0
24. | Csavarok: | M4 csavar+anya | 11 - 11 | plusz alátétek | 0 | 0
25. |  | M3 csavar+anya | 8 - 8 | plusz alátétek | 0 | 0
26. |  | M6 csavar+anya | 4 - 7 | plusz rugós alátétek | 0 | 0
27. | Közösítő | Réz | 2 | Árnyékolás közösítésére | 0 | 0
RMU PC Anyaglista
Ssz. | Megnevezés | Típus/Adat/Méret | Db. | Megjegyzés | Nettó ár | Bruttó ár
1. | Pannon Power UPS | Micro 600 | 1 | 2 db tápkábel | 0 | 0
1 db fali csatlakozó kábel
2. | PC: | SHUTTLE | 1 | számítógép | 0 | 0
XS36V4
3. |  | Crucial | 1 | memória | 0 | 0
|  | CT51264BF160BJ |  | (4GB DDR3L)
4. |  | Kingston | 1 | meghajtó | 0 | 0
|  | SV300S37A/60G |  | (60GB-Sata3-SSD)
5. |  | Microsoft | 1 | Magyar 64 bites licensz (OEM) | 0 | 0
Windows 10 Home
RMU Anyagára (Szekrény Anyaglista + PC Anyaglista) |  |  |  | Összesen: | 0 | 0